给排水专业

1.民用建筑中的管道和设备保温材料应为不燃材料或难燃材料，外保护层必须采用不燃材料。（赤建发建工字﹝2014﹞26号）

2.雨水管应采用不锈钢管，管径不得小于100mm，壁厚不得小于1.0mm。（赤建发建工字﹝2014﹞26号）

3.埋地排水管应采用柔性接口离心铸造铸铁管。并补充排水管道防腐措施。（赤建发建工字﹝2015﹞10号）

4.《内蒙古自治区民用建筑节能和绿色建筑发展条例》下列新建建筑应当执行绿色建筑标准：

（1）国家机关办公建筑、保障性住房和政府投资的学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等公益性建筑；

（2）单体建筑面积2万平方米以上的大型公共建筑；

（3）建筑面积5万平米以上的居住小区；

（4）城市新建区、绿色生态城区的民用建筑。

5.内建设函﹝2018﹞1409号  单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑，应安装建筑中水设施。

6.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.1条 设有消防给水系统的地下室应设置排水设施。

7.严寒寒冷地区的外落水管不得采用UPVC。（建B-G0104）